## Aubach Chemie.xlsx
Mst.-Nr | Gewässer | Messstellenname | Messgröße (kurz) | Messgröße (lang) | 06.04.2010 | 20.07.2010 | 23.08.2010 | 21.09.2010 | 19.10.2010 | 22.02.2017 | 22.03.2017 | 26.04.2017 | 17.05.2017 | 21.06.2017 | 19.07.2017 | 23.08.2017 | 27.09.2017 | 25.10.2017 | 29.11.2017 | Medium | Dimension
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | Abf. Stoffe | Abfiltrierbare Stoffe | 5 | 1 | 5 | <3,0 | <3,0 | 16 | 13 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 68 | Wasser | mg/l
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | BSB5(EN1899 ohneATH) | BSB5 (DIN EN 1899 ohne ATH) | <1,0 | 1.3 | 1.7 | <1,0 | <1,0 | 4.1 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | Wasser | mg/l
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | Chlorid | Chlorid | 11 | 9.8 | 14 | 12 | 12 | 20 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 12 | 10 | 11 | 8.8 | Wasser | mg/l
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | LF (20 °C) vor Ort | Elektrische Leitfähigkeit bei 20 °C (vor Ort) | 95 | 98 | 120 | 109 | 106 | 143 | 98 | 102 | 93 | 101 | 120 | 110 | 100 | 106 | 87 | Wasser | µS/cm
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | NH4-N | Ammonium-N | 0.11 | <0,02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.06 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0.03 | <0,02 | <0,02 | 0.09 | 0.04 | Wasser | mg/l
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | NO3-N | Nitrat-N | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Wasser | mg/l
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | O2-gelöst | Sauerstoff, gelöst | 11.5 | 9.2 | 8.6 | 10.7 | 10.9 | 10.4 | 11 | 11.2 | 10.2 | 9.3 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 10 | 11 | Wasser | mg/l
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | o-PO4-P | Phosphat-P, o- | 0.014 | 0.065 | 0.175 | 0.05 | 0.07 | 0.108 | 0.024 | 0.033 | 0.014 | 0.056 | 0.084 | 0.026 | 0.019 | 0.028 | 0.011 | Wasser | mg/l
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | P-ges. | Phosphor-gesamt | 0.031 | 0.075 | 0.201 | 0.062 | 0.081 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | Wasser | mg/l
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | pH-Wert (vor Ort) | pH-Wert (vor Ort) | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | Wasser | -
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | TOC | TOC | 1.8 | 1.7 | 3.5 | 1.3 | 2 | 4.7 | 2.9 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.6 | 4.7 | Wasser | mg/l
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | Wassertemp.(vor Ort) | Wassertemperatur (vor Ort) | 7.6 | 15 | 15.4 | 10 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 12.6 | 16.6 | 17.3 | 12.6 | 10.7 | 10.9 | 7.4 | Wasser | °C
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | Ca gelöst | Calcium, gelöst | [5 empty] | 11.3 | 8.17 | 8.59 | 7.82 | 8.83 | 11.1 | 9.52 | 8.56 | 9.38 | 7.46 | Wasser | mg/l
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | DOC | DOC | [5 empty] | 2.6 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | Wasser | mg/l
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | Fe gelöst | Eisen gelöst | [5 empty] | 0.0875 | 0.0426 | 0.0594 | 0.0666 | 0.129 | 0.183 | 0.0919 | 0.0612 | 0.0747 | 0.0722 | Wasser | mg/l
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | K gelöst | Kalium gelöst | [5 empty] | 3.35 | 2.64 | 2.96 | 2.62 | 2.99 | 3.4 | 3.12 | 3.02 | 3.27 | 2.77 | Wasser | mg/l
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | KS 4,3 | Säurekapazität pH4,3 | [5 empty] | 0.46 | 0.25 | 0.3 | 0.26 | 0.33 | 0.45 | 0.34 | 0.29 | 0.37 | 0.24 | Wasser | mmol/l
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | Mg gelöst | Magnesium gelöst | [5 empty] | 1.98 | 1.83 | 1.96 | 1.79 | 2.01 | 2.22 | 2.19 | 2.04 | 2.03 | 1.67 | Wasser | mg/l
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | Mn gelöst | Mangan gelöst | [5 empty] | 0.0353 | 0.0329 | 0.0341 | 0.0343 | 0.019 | 0.0208 | 0.0133 | 0.0167 | 0.0209 | 0.0482 | Wasser | mg/l
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | Na gelöst | Natrium gelöst | [5 empty] | 13.2 | 7.09 | 7.1 | 6.29 | 7.03 | 8.96 | 7.55 | 6.63 | 7 | 5.78 | Wasser | mg/l
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | NO2-N | Nitrit-N | [5 empty] | 0.04 | 0.01 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | <0,005 | <0,005 | 0.009 | 0.005 | Wasser | mg/l
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | NO3 | Nitrat | [5 empty] | 7.7 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | Wasser | mg/l
21358 | Aubach (2452200000) | Auberg, oh Partenstein | SO4 | Sulfat | [5 empty] | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | Wasser | mg/l

## Koord
50.0373 | 9.4689